济宁市中医院胃镜室圈套器等采购项目

采购文件

项目编号:jnszyyz-3

采   购   人：济宁市中医院 （章）

目  录

第一章  采购公告………………………………………………3

第二章  供应商须知………………………………………………5

第三章  技术标准和要求……………………………………… 22

第四章  采购合同……………………………………………… 23

第五章  报价文件格式………………………………………… 25

第六章  评分办法……………………………………………… 33

- 采购公告

济宁市中医院胃镜室圈套器等采购项目已经医院研究通过，现采用竞争性谈判方式选择成交供应商，现欢迎各潜在供应商参与此项目谈判会议，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市中医院胃镜室圈套器等采购项目

2、项目编号：jnszyy-003

3、包组划分：1个包

4、项目概况：济宁市中医院胃镜室圈套器等采购项目，具体技术参数及要求详见竞争性谈判文件。

5、采购人：济宁市中医院

联系人：李召彬    联系电话：15725903535

联系地址：济宁市中医院环城北路3号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供生产商（生产商或代理商）；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。

代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章（进口产品只需加盖代理商公章）外，其余均为原件。

注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作，必须具有售后服务能力；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体；

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间： 2016年4月 18日---- 2016年 4 月21日

开标时间：2016年4月21日下午2点30分

2、报名方式及要求：

（1）报名厂商的报价单置于标书首页。

（2）报名相关信息（序号、名称、联系人、联系方式）以Excel电子版格式发至邮箱jnszyyzbb@163.com截止日期：2016年4月21日12时

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市中医院胃镜室圈套器等采购项目 项目编号：jnszyy-003 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市中医院 联系人：李召彬 联系电话：15725903535 联系地址：济宁市中医院环城北路3号 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 采购预算 | 预算价：圈套器585元／把、注射针580元／把，取石网蓝/1800元供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按无效报价处理。 |
| 5 | 纸质报价文件份数 | 报价文件正本 壹 份, 副本伍份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 6 | 签字或盖章要求 | 报价文件应按第五章“报价文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其报价文件作废标处理。 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒绝。 |
| 8 | 纸质报价文件的装订要求 | 1、报价文件的正本与副本应分别装订成册。 |
| 9 | 供货期 | 1年 |
| 10 | 供货地点 | 济宁市中医院 （采购人指定的地点） |
| 11 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 12 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供生产商（生产商或代理商）； 2、供应商必须具备的资格： 生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。 代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章（进口产品只需加盖代理商公章）外，其余均为原件。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。 3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作，必须具有售后服务能力； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本项目不接受联合体； |
| 13 | 开标时供应商需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。 |
| 14 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其报价文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加我院组织的采购活动，并追究其法律责任。 |
| 15 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 16 |  | 在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

供应商须知其他部分

一、报价

（1）本次竞争性谈判最少进行二轮报价，经谈判小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。

（2）报价为总承包价格，完税后的价格。是货物到达指定地点并验收合格所包含的所有费用，其内容包括设备的供应价、安装费、验收费及其它相关的全部费用。报价币种：人民币。

（3）分项报价表中，必须明确产品名称、规格、数量、单价、生产商及产地等。

（4）报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、漏项或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（5）单独密封的报价一览表与报价文件正本不符，以报价文件正本为准。（6）

（7）供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物只允许有一个报价。

（8）大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（9）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

二、.定标

（一）谈判小组依据谈判原则，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面谈判报告，并按经评审的有效最终报价由低到高的顺序推荐1-3名成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

（二）经评审的有效最终报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商候选人。

### 三.成交通知

7.2.1确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

7.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

### 四.签订合同

（一）采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照谈判文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。

（二）成交供应商如不按本谈判文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，并依法承担相应的法律责任。

五. 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

1在报价截止时间时提交报价文件的供应商少于3个的；

2所有报价均被作为废标处理的。

### 六.质疑和投诉

1.供应商对谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

2.质疑实行实名制，供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。

3.被质疑人应当在受理质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知供应商和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及以下内容：

（一）国家秘密和商业秘密；

（二）开标前质疑的，已获取谈判文件的供应商名称、数量；

（三）成交结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

（四）预成交供应商情况；

（五）其他供应商的投标（报价）文件。

其他规定详见政府采购法、山东省政府采购供应商质疑处理办法等相关法规。

第三章  技术标准和要求

| 商品名称 | 直径和长度 | 鞘管直径mm | 最小插入管直径mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 取石篮网（螺旋形） | 20*40 | 1.8 | 2.0 |
|  | 30*60 | 2.4 | 2.8 |
| 电圈套器（椭圆形） | 圈套宽度 | 有效长度mm | 最小插入管直径mm |
|  | 32 | 1800 | 2.4 |
|  | 32 | 2400 | 2.4 |
| 注射针 | 针管有效长度mm | 有效长度mm | 最小插入管直径mm |
|  | 4 | 1800 | 2.4 |
|  | 4 | 2400 | 2.4 |

第四章 报价文件格式

附件一：

报价函

济宁市中医院：

经研究，我们决定参加编号为               的济宁市中医院 项目      包并提交报价文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

供货期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报价文件（投标文件），正本一份，副本四份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对报价文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的报价文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在报价文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的报价文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

6、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

济宁市中医院

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |
| 规格型号 |  | 品牌、产地 |  | 质保期 |  |
| 优惠条件及服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

特别说明：

1、交货地点：                    （采购人指定的地点）

2、此表装订在报价文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人签字：

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

货物配置与技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件技术规范要求 | 报价文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）供应商所报货物如果与采购文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应采购文件中的要求。

年   月   日

附件六：

报价一览表密封信封正面格式

报价一览表： 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章）

报价一览表密封信封封口格式

……………………于2016 年 月 日前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

附件七：

报价文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

报价文件密封信封封口格式

…………………… 于2016年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）