济宁市中医院

肛肠综合治疗仪、十二道心电图机采购项目

采购文件

项目编号:jnszyy--0014

2016年8月

目  录

第一章  采购公告………………………2

第二章  供应商须知……………………4

第三章  技术标准和要求………………23

第四章  采购合同………………………24

第五章  报价文件格式…………………26

第六章  评分办法………………………34

第一章 采购公告

济宁市中医院肛肠综合治疗仪、十二道心电图机采购项目经有关部门批准，现采用竞争性谈判方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市中医院肛肠综合治疗仪、十二道心电图机采购项目

2、项目编号：jnszyy—0014

3、包组划分：2个包：A包：肛肠综合治疗仪一台。B包：十二道心电图机一台

4、项目概况：肛肠综合治疗仪一台，十二道心电图机一台（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求）

5、采购人：济宁市中医院

联系人：李召彬    联系电话： 15725903535

联系地址：济宁市环城北路3号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。

代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章（进口产品只需加盖代理商公章）外，其余均为原件。

注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体；

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2016 年8月29日----2016 年8月31日下午17时

2、报名方式：报名信息（公司名称、联系人、联系电话、所投标段）发送至jnszyyzbb@163.com。

3、采购文件获取方式：济宁市中医院管网下载http://www.jnszyy.com/。

2016年8月29日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：肛肠综合治疗仪、十二道心电图机采购项目 项目编号：jnszyy—0014 包组划分：2个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市中医院 联系人：李召彬 联系电话： 15725903535 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市中医院肛肠综合治疗仪、十二道心电图机采购项目，共分为2个包肛肠综合治疗仪一台。十二道心电图机一台（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：A包人民币1.8万元；B包人民币3万元。供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件正本 壹 份, 副本 肆 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 报价文件应按第五章“报价文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其报价文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质报价文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒绝。 |
| 10 | 纸质报价文件的装订要求 | 1、报价文件的正本与副本应分别装订成册。 2、报价文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、各包组分别按上述要求装订，否则作废标处理。 |
| 11 | 报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 2016 年9月1日8时 30分（北京时间） 济宁市中医院六楼会议室。 |
| 12 | 开标时间 | 2016 年9月1日8 时30分（北京时间） |
| 13 | 付款方式 | 货到装机调试合格试用满意三个月后无违约责任即付总合同价款的 90%，剩余10%质保期满后半年内付清。 |
| 14 | 供货期 | 7 天内，供应商也可自报最优交货期（采购人通知供货至货到目的地时间）。 |
| 15 | 供货地点 | 济宁市中医院（采购人指定的地点） |
| 16 | 质保期 | 免费质保期 3 年（供应商也可自报最优质保期）。 |
| 17 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 18 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）； 2、供应商必须具备的资格： 生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。 代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证及注册表、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章（进口产品只需加盖代理商公章）外，其余均为原件。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。 3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本项目不接受联合体。 |
| 19 | 采购文件的发布 | 采购文件济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/上发布。 采购文件一经在济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为发出采购文件的时间），各供应商应随时关注报名项目信息并及时在济宁市中医院官方网站采购文件。否则所造成的一切后果由供应商自负。 |
| 20 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应当提供谈判小组验证需要的相关资格证件： 生产商：营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）、医疗器械生产许可证（原件）、医疗器械注册证及注册表（原件或复印件加盖生产商公章）。 代理商：营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）、医疗器械注册证及注册表（原件或复印件加盖生产商公章和代理商公章，进口产品只需加盖代理商公章）、医疗器械经营许可证（原件）、生产厂家授权书（原件）。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。进口产品的二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时还要提供中国境内总代理商的授权书（原件），否则将作为废标处理；一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交报价文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供谈判小组验证需要的相关业绩信誉证件原件和财务报表原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交报价文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 报价文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 21 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给招标人。 （2）如招标文件“投标文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按招标文件“投标文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 22 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其报价文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 |
| 23 | 履约保证金 | 无 |
| 24 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 25 |  | 在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

供应商须知正文部分

1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性谈判方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.1.4 本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

1.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

### 1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

### 1.3 供货期、质保期、质量要求

1.3.1本项目供货期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质保期见供应商须知前附表；

1.3.3本项目质量要求见供应商须知前附表。

### 1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

### 1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对采购文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

### 1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的设备场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

2. 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本次采购项目的采购文件包含以下部分：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评分办法；

（4）技术标准和要求；

（5）供应商须知前附表规定的其他材料；

（6）采购合同。

本采购文件第四章“采购合同”是采购文件的重要组成部分，供应商必须仔细阅读并充分理解。供应商一旦中标，必须按照本采购文件第四章“采购合同”已约定的内容和格式与采购人签订合同。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出。供应商若对采购文件（包括采购清单、采购控制价等）有疑问的，应按照供应商须知前附表“供应商提出疑问的时间及方式”条款的规定提出问题。

2.2.2采购文件的澄清将通过济宁市中医院官方网站予以发布。采购文件澄清的内容可能影响报价文件编制的，将在报价截止时间3个工作日前发出，不足3个工作日的相应延长报价截止时间。

2.2.3采购文件的澄清一经在济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注采购项目信息并及时在济宁市中医院官方网站下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2.3 采购文件的澄清或修改

2.3.1采购人可对采购文件进行修改，并通过济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/予以发布。采购文件修改的内容可能影响报价文件编制的，将在提交报价文件截止时间3个工作日前予以发布，不足3个工作日的相应延长报价截止时间。

2.3.2采购文件的修改一经在济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间）。各供应商应随时关注采购项目信息并及时在济宁市中医院官方网站下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

2.3.3采购文件的澄清或修改均以采购人在济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/发布的内容为准。当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以采购人在济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/最后发布的内容为准。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件包括下列内容：

供应商应按采购文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对采购文件做出实质性响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

3.1.1.1报价语言及计量单位：

3.1.1.1.1供应商和采购代理机构就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

3.1.1.1.2、除采购文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.1.2报价文件的组成：

3.1.1.2.1法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

3.1.1.2.2资格、资质证明文件：

（1）供应商营业执照副本复印件；

（2）医疗器械生产或经营许可证复印件；

（3）医疗器械注册证及注册表复印件；

（4）供应商中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（5）生产厂家授权书（如为代理商）、法人授权委托书及授权代表身份证复印件；

（6）供应商税务登记证副本复印件；

（7）产品检测报告、产品样册，配备原厂英文技术说明书，厂家生产设备及生产工艺介绍；

（8）供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

以上复印件必须加盖供应商公章。

3.1.1.2.3报价表

（1）报价一览表（附件三）；

（2）分项报价表（附件四）；

3.1.1.2.4技术文件

（1） 货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

（2） 货物配置与技术规格偏离表（附件五）；

（3） 所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

（4） 技术服务内容及措施；

（5） 安装布局方案说明。

3.1.1.2.5商务文件：

（1）供应商同类项目经营业绩一览表（货物名称、品牌、型号、数量、购买时间、购买单位、联系人、联系电话）（附件六）；

（2） 供应商年度财务报表，包括资产负债表、损益表；

（3） 供应商提供的供货时间及组装完成时间；

（4） 售后服务条款：

a.供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检报关证明文件）；

b.供应商对所有货物负责组装；

c.供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

d.供应商应有专职维护人员，定期对产品进行维护，出现故障及时解决，保证采购人的正常使用。

e.产品出现故障后，响应及排除故障的时间；

f.供应商对提供的所有产品，明确质保期限。在质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g.质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

（5） 优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在报价文件中明确列出，不包括报价优惠）。

（6） 供应商认为需要加以说明的其他内容。

### 3.2报价有效期

3.2.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

### 3.3资格审查资料

供应商必须具备的资格：

见供应商须知前附表第22条。

3.4报价文件的编制

### 3.5报价文件应当对采购文件有关供货期、报价、质量要求、技术标准和要求等内容做出实质性响应。

3.5.1报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.2报价文件正本，副本份数见供应商须知前附表。

3.5.3报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。当报价文件的副本与正本不一致时，以正本为准。正本具有法律效力。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价文件的密封和标记详见供应商须知前附表规定。

### 4.2 报价文件的递交

4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前递交纸质报价文件。

4.2.2 供应商递交纸质报价文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质报价文件不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质报价文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质报价文件，采购人不予受理。

### 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

### 采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有投标单位的法定代表人（或其委托代理人）应准时参加，投标单位的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其报价文件将被拒绝。

### 5.2 开标程序

### 主持人按下列程序进行开标：

### （1）供应商文件送达签到

### （2）供应商代表相互检查纸质报价文件密封情况，并签字确认。

### （3）现场公开唱标。

### （4）签字确认开标记录。由采购人、供应商、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

### （5）开标结束。

### 6. 谈判

### 谈判按下列程序进行：

### （1）组建谈判小组；

### （2）谈判准备工作。谈判小组成员熟悉采购文件等相关文件资料；

### （3）按评审原则和评审方法进行评审；

### （4）向采购人提交书面谈判报告。

### 6.1 组建谈判小组

### 6.1.1谈判小组依法组建，由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，成员人数为五人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。市医疗器械集中采购工作委员会办公室和市公共资源交易服务中心进行监督。

### 6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

### （1）采购人或供应商主要负责人的近亲属；

### （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

### （3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

### （4）曾因在采购、谈判以及其他与招标采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2谈判准备

6.2.1谈判小组成员签到

谈判小组成员到达谈判现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2谈判小组的分工

谈判小组应推选一名谈判小组负责人主持谈判会议。谈判小组负责人在与其他谈判小组成员协商的基础上，可以将谈判小组划分为技术组和商务组。

6.2.3熟悉文件资料

（1）谈判小组成员认真研究采购文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货期要求等，掌握谈判标准和方法，熟悉本章及附件中包括的谈判表格的使用。未在采购文件中规定的标准和方法不得作为谈判的依据。

（2）采购人或采购代理机构应向谈判小组提供谈判所需的信息和数据，包括采购文件、报价文件以及谈判小组认为必要的其他信息和数据。

### 6.3评审原则和评审方法

6.3.1评审原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：谈判小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；谈判小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2、统一性原则：谈判小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审。

3、独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，谈判小组成员对出具的专家意见承担个人责任。

4、保密性原则：谈判小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。

5、综合性原则：谈判小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；谈判小组成员出具的意见由个人负责，谈判结果由谈判小组共同负责。

6、集体决定的原则：成交供应商候选人由谈判小组集体决定。

6.3.2评审方法

本次竞争性谈判采用综合评分法，谈判小组成员综合评定各供应商提交的报价文件，由谈判小组综合各成员意见，推荐成交供应商候选人，并按得分高低排列顺序.

6.3.2.1、确定合格的供应商

（1）供应商必须具备的资格：

见供应商须知前附表第22条。

（3）提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

（4）能独立完成设备安装、调试和维护等工作，必须具有售后服务能力；

（5）资格审查方式：资格后审。

（6）本项目不接受联合体。

符合以上条件的供应商即为合格的供应商。

6.3.2.2、初步评审：

（1） 谈判小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指报价文件符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大负偏离或保留。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a.报价文件不完整；

b.未按规定报价；

c.报价有计算错误；

d.报价文件未按采购文件要求签字或盖章；

e.报价文件载明的交货时间超过采购文件规定的时间；

f.报价文件载明的包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

g.报价文件中的货物配置、技术参数明显不符合采购文件要求；

h.供应商没有按照要求参加公开报价仪式及询标事宜；

i.报价文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与采购文件相关内容严重不一致的；

j.不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

（3） 谈判小组允许供应商修改报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变报价文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（4） 谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价文件，供应商不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其成为实质性响应的报价文件。

（5） 谈判小组对各供应商的报价文件进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，其报价可能低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以认定该供应商以低于成本的报价恶意竞标，其报价文件应作为废标处理。

（6） 谈判小组通过上述评审，初步确定成交供应商名单，只有进入名单的供应商，才能进入综合评审阶段。

6.3.2.3、报价

（1）本次竞争性谈判最少进行三轮报价，经谈判小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。

（2）报价币种：人民币。

（3）报价为总承包价格，完税后的价格。是货物到达指定地点并验收合格所包含的所有费用，其内容包括设备的供应价、安装费、验收费及其它相关的全部费用。

（4）分项报价表中，必须明确产品名称、规格、数量、单价、生产商及产地等。

（5）报价中应单独列出备品备件价格。

（6）报价表中标明的价格，在合同执行过程中不得以任何理由变更。凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、漏项或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

（8）单独密封的报价一览表与报价文件正本不符，以报价文件正本为准。

（9）供应商须提供分项单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，供应商对同一种货物只允许有一个报价。

（10）大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（11）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

各轮报价说明：

（1）按照供应商须知前附表规定的“报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点” 公开唱价。公开唱价由采购人主持，监督人员、采购人代表、报价单位参加。

（2）采购人将拒绝接收报价文件递交截止时间后送达的报价文件，在报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改报价文件。

（3）工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价等内容。

（4）谈判小组根据现场报价情况确定各轮报价的截止时间，所有供应商授权代表应在各轮报价截止时间通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的供应商视为不参与本轮报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。

6.3.2.4、综合评审：

（1）本次谈判采用综合评分法。

（2）为有助于对报价文件进行审查、评估和比较，谈判小组所有成员应根据情况集体与供应商分别进行谈判，谈判的顺序抽签决定。供应商有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

（3） 谈判小组采用“能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准，并且报价合理”的方法对各供应商进行评审。

（4）得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商候选人。

6.3.2.5、特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致谈判小组无法评审时，谈判小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

6.3.2.6、废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿并没收报价保证金、取消该供应商两年会员资格（两年内无权参加济宁市中医院组织的医疗器械采购）。

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

（2）供应商在报价有效期内撤回报价；

（3）在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

（4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（5）供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

a.不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的报价文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

d.不同供应商的报价文件相互混装；

（6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（7）成交供应商无故不按规定签订合同；

（8）法律、法规规定或谈判小组认定的其他情况。

7.定标

7.1定标方式

7.1.1谈判小组对资格评审合格，并满足采购文件实质性要求的报价文件，按照采购文件规定的评分标准进行评分。各谈判专家评分的算术平均值为供应商的最终得分，计算各谈判专家评分算术平均值时，应先去掉一个最高评分和一个最低评分。

谈判专家评分分值高出或低于所有谈判专家评分平均分值20%以上的，该谈判专家应做出书面说明，并交由现场监督人员存入谈判档案。

7.1.2当出现二个或二个以上供应商的最终得分相同时，由谈判小组依次按供应商的投标价高低、技术标得分高低进行排序，即报价低的排序优先，如报价相同时，则技术标得分高的排序优先。以上几项情况均相同的，由谈判小组成员进行记名投票，按得票多少确定成交供应商候选人排名顺序。

7.1.3谈判小组依据谈判方法及评分办法，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面谈判报告，并按得分高低排列顺序，推荐3名合格的成交供应商候选人。采购人应当确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。排名第一的成交供应商候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交供应商候选人名单排序依次确定其他成交供应商候选人为成交供应商，也可以重新组织相应包组的采购。

7.1.4编制谈判报告

谈判小组向采购人提交谈判报告。谈判报告应当由全体谈判小组成员签字谈判报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）谈判小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）谈判标准、谈判方法或者谈判因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括谈判小组在谈判过程中所形成的所有记载谈判结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的供应商排序；

（9）确定的成交供应商与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.1.5谈判报告由谈判小组全体成员签字。对谈判结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在谈判报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意谈判结论。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.6向采购人提交书面谈判报告后，谈判小组即告解散。

7.1.7谈判小组经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新采购。

7.2成交通知

7.2.1成交供应商公示。成交供应商确定后，在济宁市济宁市中医院官方网站公示三日。公示期满未有异议，采购人以《成交通知书》的方式通知成交供应商其投标被接受。

7.2.2 《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者成交供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保：无

7.4签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起15日内，按照采购文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。

7.4.2成交供应商如不按本采购文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，并依法承担相应的法律责任。

8. 重新采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

8.1.1所有投标均被作为废标处理的；

8.1.2法律法规规定的其它情形。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用第六章“评分办法”没有规定的评审因素和标准进行谈判。

9.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

- 技术标准和要求

# 肛肠综合治疗仪参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围：用于各类痔疮、肛裂，乳头状瘤等肛门疾病的治疗 |
| 二 | 主要功能： |
| *1 | 高频电钳功能 |
| *2 | 高频电刀功能 |
| *3 | 高频止血镊功能 |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | 电钳 1把（有单独注册证）可单独更换 |
| 2 | 电镊 1把（有单独注册证）可单独更换 |
| 3 | 电刀 1把（有单独注册证）可单独更换 |
| 4 | 脚踏开关1只 |
| 5 | 耗材质优价廉者优先 |
| 四 | 资质要求 |
| 1 | 国家III类医用高频注册 |
| 2 | 入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐品目 |
| 五 | 服务要求 |
| 1 | 要求生产厂家、供应商、设备具备相应资质，且满足我院提出的参数要求，资质文件要求提供电子版与纸质版 |
| 2 | 要求设备配置操作指南，同时提供电子版与纸质版，主要内容包括工作条件要求、标准操作规程、维修保养规范、注意事项及应急防范措施，提供可悬挂在设备上的塑封操作指南卡 |
| 3 | 要求有资质的厂家工程师在装机时来我院进行培训，装机后厂家工程师维保、培训周期不低于1年/次 |
| 4 | 设备主机保修期不少于三年，配件保修期不少于两年 |

B包 十二道心电图机

# 12道心电图机参数

- ★具备中国医疗器械注册证；

- ★电池单次充满电至少可供打印400份报告，或正常持续工作时间≥1 小时；

- ★屏幕可预览完整的心电图报告；

- ★提供CE认证或FDA认证或UL认证或CMD认证复印件；

- 可适用于所有年龄段的人群；

- 提供3种情景模式，门诊/普通模式，体检模式，心内科专业模式；

- 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

- 起搏器采样率≥16,000Hz；

- 电压分辨率≥1uV；

- 模数转换不低于24位，模数转换精度≤3μV；

- 共模抑制比：≥50dB；

- 心电放大器：直流耦合；

- 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

- 记录仪分辨率：水平40 dots/mm 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

- 开机出波形时间≤8秒；

- 具备基线自动调节功能，优化打印位置，可选节律导联；

- 可同步打印3, 6, 12道；

- 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸，或可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

- 内部存储：≥800例；

- 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

- 可支持条形码扫描枪接收患者；

- 具备外部输入输出端口、网口、USB口、SD卡槽等；

- 具有病例的导入导出功能，可存储并转移PDF、XML等格式的报告，支持多种文件格式（DAT、PDF、BMP、JPG、TIFF及选配文件格式SCP、FDA-XML、DICOM、HL7）的输出；

- 走纸速度：5 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s（±3%）；

- 支持显示背景网格（可设置）,便于医生直观观察心电图；

- 具备心律失常检测并自动延长记录的功能；

- 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等；

- 具备直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率；

- 单独插拔式导联线，每根导联线都可以插拔，便于替换和维护；

- 支持在线升级功能；

- 要求设备配置操作指南，同时提供电子版与纸质版，主要内容包括工作条件要求、标准操作规程、维修保养规范、注意事项及应急防范措施，提供可悬挂在设备上的塑封操作指南卡。

- 要求有资质的厂家工程师在装机时来我院进行培训，装机后厂家工程师维保、维保周期为不少于6个月一次。

- 设备整机（主机及附件）质保三年，增加质保期，可酌情加分。

第四章  采购合同

合同格式

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见采购文件。

B、本合同不可分割部分

（1）采购文件

（2）报价文件

（3）供应商在谈判时的书面承诺

（4）济宁市公共资源交易服务中心统一提供的《中标（成交）通知书》

（5）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与采购文件规定的技术标准和要求、相关附件及其报价文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式

按照采购文件的约定。

6、供货日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货日期：     天。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。谈判时乙方提供样品的货物应当与样品一致。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行采购文件的约定。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：

日期：  年  月  日

第五章 报价文件格式

附件一：

报价函

济宁市中医院：

经研究，我们决定参加编号为               目并提交报价文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

供货期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报价文件（投标文件），正本一份，副本肆份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对报价文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的报价文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在报价文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按要求缴纳保证金，遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的报价文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

济宁市中医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |  |
| 规格型号 |  | 品牌、产地 |  | 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

特别说明：

1、交货地点：                    （采购人指定的地点）

2、此表装订在报价文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人签字：

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

货物配置与技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件技术规范要求 | 报价文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）供应商所报货物如果与采购文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应采购文件中的要求。

年   月   日

附件六：

供应商同类项目经营业绩一览表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件七：

报价一览表密封信封正面格式

报价一览表： 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章）

报价一览表密封信封封口格式

……………………于2016年 月 日前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

附件八：

报价文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

报价文件密封信封封口格式

…………………… 于2016年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）

第六章  评分办法

第一阶段：初审

1、报价文件的符合性评审：

报价文件应实质性响应采购文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指报价文件应与采购标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。能实质性响应采购文件的报价文件进入下一阶段评审。

2、技术标评审：

按附表所述的评审细则，对各供应商的报价文件进行综合评审。

3、商务标评审：

商务标评审包括谈判报价校核，审查全部报价数据的正确性，分析谈判报价构成的合理性，经谈判小组论证为有效最终报价的商务标进入终审。

第二阶段：终审

通过初审后的各供应商，由谈判小组根据商务标评审细则进行审核，谈判小组与合格供应商进行技术及商务谈判，并将技术标的审核情况与商务标的审核情况进行汇总。采购人根据谈判小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

评审细则

| 项目 |  | 评分标准 | 分值 | 标准分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 满足采购文件的要求且最低的最终报价为评标基准价，得30分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 | 30 | 30 | 30 |
| 综 合 情 况 技术标评审 | 技术指标 | 符合采购文件要求，技术指标优秀 | 46-50 | 50 | 70 |
|  |  | 符合采购文件要求，技术指标良好 | 41-45 |  |  |
|  |  | 符合采购文件要求，技术指标合格 | 36-40 |  |  |
|  |  | 基本符合采购文件要求，部分技术指标存有负偏离，尚能正常使用 | 35 |  |  |
|  | 质保期 | 质保期为3年不得分（指免费维护、免费更换配件、免费技术支持等的期限）。 质保期在每延长半年得1分，最高不超过2分。 | 2 | 2 |  |
|  | 售后服务 | 1、出现问题的响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）及时；2、质保期内、外的服务条款完善；3、有详细培训、服务计划；4、在山东省境内设有售后服务机构。 （每项1.5分）。 | 6 | 8 |  |
|  |  | 关于售后服务的及其他优惠 | 2 |  |  |
|  | 经营业绩 | 供应商提供2013年1 月1日以来的类似经营业绩，每个得1分。本项最多得4分（以合同签订时间为准，没有原件不得分） | 4 | 4 |  |
|  | 企业财务状况 | 提供2015年度由会计（审计）师事务所审计的企业财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 财务报表齐全、数据可靠、无相互矛盾，但没有经过会计（审计）师事务所审计 | 1 |  |  |
|  |  | 未提供财务报表或财务报表资料数据不全，相互有矛盾 | 0 |  |  |
|  | 报价文件制作 | 报价文件制作完整、规范 | 3 | 3 |  |
|  |  | 报价文件制作一般 | 1 |  |  |

注：

1、类似经营业绩是指：1、类似经营业绩是指：同品牌同型号产品的经营业绩。

注:合同是指：采购人与代理商或生产商签署的合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的无效。)

2、企业财务报表一律提供原件，没有提供的不得分，复印件不得分。

3、各谈判专家评分的算术平均值为供应商的最终得分，计算各谈判专家评分算术平均值时，应先去掉一个最高评分和一个最低评分。

4、谈判小组成员评分分值高出或低于所有谈判小组成员评分平均分值20%以上的，该谈判小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入谈判档案。

5、在任何谈判环节中，需谈判小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。