文件编号： HBF-2017-015

济宁市中医院全自动化学发光

分析仪采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JNSZYY-2017012

采   购   人：济宁市中医院

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	4

第三章  技术标准和要求	22

第四章  采购合同	30

第五章  响应文件格式	36

# 第一章  竞争性磋商公告

济宁市中医院全自动化学发光分析仪采购项目经有关部门批准，现采用竞争性磋商方式选择成交供应商，有关事宜如下：

一、项目基本信息

1、项目编号：JNSZYY-2017012

2、项目名称：济宁市中医院自动化学发光分析仪采购项目

3、项目概况：本项目为济宁市中医院自动化学发光分析仪采购项目，数量：一套。预算7.0万元，具体内容详见第三章技术标准和要求。

4、采购人：济宁市中医院

联系地址：济宁市环城北路3号

联系人：李召彬    联系电话：0537-6551979

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，满足磋商文件的要求具备提供货物能力并能独立完成设备安装、调试和维护等工作的供应商；

2、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

3、供应商须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)，医疗器械生产许可证（生产商提供此证）或医疗器械经营许可证（代理商提供此证）、生产厂家授权书（代理商提供此证）、医疗器械注册证及注册表、法人授权委托书和委托代理人身份证（以上证件除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖供应商公章外，其余均须出具原件）；

4、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；

5一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价；

5.1、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

5.2、母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

5.3、均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

6供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；近三年来无重大安全事故及不良记录；

7、本次招标不接受联合体；

8、资格审查方式：资格后审。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2018 年2月26日----2018年 3月 6日下午15时

2、报名方式：报名信息（公司名称、联系人、联系电话、所投标段）发送至jnszyyzbb@163.com。

3、采购文件获取方式：济宁市中医院官网下载http://www.jnszyy.com/。

2018年2月27日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市中医院自动化学发光分析仪采购 项目编号：JNSZYY-2017012 |
|  | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市中医院 联系人：李召彬 联系电话：0537-6551979 |
|  | 采购内容 | 本项目为济宁市中医院自动化学发光分析仪采购项目，数量：一套。预算7.0万元，具体内容详见第三章技术标准和要求。 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 | 人民币：7.0万元（大写：柒万元整）。 供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按无效报价处理。 |
|  | 报价有效期 | 90 日历天（自报价截止之日起） |
|  | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本壹份,副本肆份。 |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”要求进行签字或盖章，否则其响应文件视为无效文件。 |
|  | 纸质响应文件 的密封 | 1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
|  | 纸质响应文件 装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
|  | 报价文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 2018 年 3月 7日 9时00分（北京时间） 济宁市中医院六楼会议室。 |
|  | 付款方式 | 货物验收合格后一个月内付至合同价款的90%，余款10%待质保期满一年后无质量问题一个月内无息付清。 |
|  | 交货时间 | 合同签订后，收到采购人供货通知， 日内设备运到指定地点，根据采购人要求组织安装。 |
|  | 免费质保期 | 不少于1年（质保期起算时间为设备安装、调试完毕，经甲方验收合格之日开始计算）,供应商可根据自身情况填报最优免费质保期。供应商免费质保期不得低于招标文件要求，否则其投标将被否决。 |
|  | 交货地点 | 采购人指定的地点 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，满足磋商文件的要求具备提供货物能力并能独立完成设备安装、调试和维护等工作的供应商； 2、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定； 3、供应商须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)，医疗器械生产许可证（生产商提供此证）或医疗器械经营许可证（代理商提供此证）、生产厂家授权书（代理商提供此证）、医疗器械注册证及注册表、法人授权委托书和委托代理人身份证（以上证件除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均须出具原件）； 4、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章； 5、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价； 5.1 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； 5.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 5.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 6、供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；近三年来无重大安全事故及不良记录； 7、本次招标不接受联合体； 8、资格审查方式：资格后审 |
|  | 偏离 | 允许适当负偏离 |
|  | 供应商证件及业绩的提交 | 本项目为资格后审。供应商在响应文件递交截止时间前须提交的证件： （1）营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）（或三证合一的营业执照原件）、医疗器械生产许可证（供应商为生产商的提供此证原件）或医疗器械经营许可证（供应商为代理商的提供此证原件）、生产厂家授权书（代理商提供此证）、医疗器械注册证及注册表（原件或复印件加盖供应商公章）； 1、以上证件密封包装，在递交响应文件时一并提交磋商小组审核。响应文件递交截止时间后提交的证件文件，一律不予接受。 2、由当地公证处出具的公证件与原件同等效力。 3、未按以上要求提供上述证件或缺项提供的不予评审。上述证件须与响应文件中的复印件（加盖公章）保持一致，否则不予评审。 供应商还应将需要磋商小组验证的相关业绩信誉证件和财务报表（参照评标办法中涉及到的相关证件的原件）等原件与上述资格证件密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
|  | 报价时供应商需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |
|  | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应承担相应法律责任。 |
|  | 进口产品 | 1、本项目接收供应商投标进口产品。 2、进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。 3、其他相关规定详见关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库〔2008〕248号）、政府采购进口产品管理办法（财库[2007]119号）。 |

# 供应商须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

1.1.4本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

1.3 供货安装期、质量要求

1.3.1本项目供货安装期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质量要求见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 采购在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商人据此作出的判断和决策负责。

1.10 偏离

允许适当负偏离。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本次采购项目的磋商文件包含以下部分：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）技术标准和要求；

（4）采购合同；

（5）响应文件格式。

本磋商文件第四章“采购合同”是磋商文件的重要组成部分，供应商必须仔细阅读并充分理解。供应商一旦成交，必须按照本磋商文件第四章“采购合同”已约定的内容和格式与采购人签订合同。

磋商文件将通过济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/进行发放，具体详见供应商须知前附表。对磋商文件所作的澄清、修改、补充文件，同为磋商文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.2 磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 商务部分

1）法定代表人或授权代表签署的报价函；

2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件；

3）报价一览表；

4）分项报价表；

5）供应商近两年财务报表，包括资产负债表、损益表；

6）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在响应文件中明确列出，不包括报价优惠）；

6）供应商认为需要加以说明的其他内容。

3.1.2供应商简介及资质

1）供应商情况介绍；

2）供应商的资格声明；

3）营业执照副本（或三证合一的营业执照）复印件；

4）医疗器械注册证及注册表复印件；

5）医疗器械生产（供应商为制造商的提供此证件）或经营许可证（供应商为代理商的提供此证件）复印件；

6）供应商组织机构代码证复印件（如有）；

7）供应商税务登记证副本复印件（如有）；

8）法人授权委托书及授权代表身份证复印件；

9）企业所获荣誉；

10）供应商认为需要提交的其他文件；

3.1.3 技术部分

1）提供产品的介绍（包含设备的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明、厂家生产设备及生产工艺介绍以及产品样册，配备原厂英文技术说明书等）；

2）相关检测报告等（包含所报设备的实验报告、鉴定报告、制造标准等资料）；

3）设备配置与技术规格偏离表（见附件）

4）售后服务措施（包含技术服务内容及保证措施等其他服务内容）；

a 供应商必须提供中标设备齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

b 供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供设备的备品备件，并能保证招标人能够及时买到设备所需的备品备件和易损件；

c设备出现故障后，响应及排除故障时间；

d供应商对提供的所有设备，明确质保期限；

e 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

5）供应商认为需要提交的其他文件；

3.1.4 业绩部分

1）业绩一览表

2）合同复印件；

3）供应商认为需要提交的其他文件；

3.1.5 供应商认为需要加以说明的其他内容。

3.2 报价

（1）本次报价共二次报价，经磋商小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。

（2）报价币种：人民币。

（3）供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。

3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人将通过济宁市中医院官方网站http://www.jnszyy.com/通知所有供应商延长报价有效期。

3.4 磋商保证金

无

3.5 资格审查资料

详见前附表。

3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应当对磋商文件有关供货安装期、报价有效期、质量要求、合同、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.3 响应文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。

3.6.4响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

3.6.5本项目采用计算机辅助评审，供应商应同时编制电子响应文件，电子响应文件的相关要求见供应商须知前附表规定。

4. 报价

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记详见报价须知前附表规定。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的报价报价截止时间前递交纸质响应文件。

4.2.2 供应商递交纸质响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质响应文件采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4电子响应文件以最后上传的为准。

5.公开报价

5.1 报价时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（报价时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加报价会的，其响应文件将被拒绝。

5.2 开标程序

开标由采购人主持，由有关监督部门进行监督。开标时供应商需要携带的证件及供应商证件及业绩的提交详见供应商须知前附表。

主持人按下列程序进行开标：

（1）采购人确认供应商相关人员是否到场。

（2）宣布开标纪律。

（3）供应商代表相互检查纸质响应文件密封情况，并签字确认。

（4）现场唱标。

（5）签字确认开标记录。由采购人、供应商、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

6. 磋商

磋商按下列程序进行：

（1）组建磋商小组；

（2）磋商准备工作。磋商小组成员熟悉磋商文件等相关文件资料；

（3）评审原则和评审方法；

（4）向采购人提交书面磋商报告；

（5）磋商小组解散。

6.1 组建磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、磋商以及其他与招标采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审准备

6.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达磋商现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2磋商小组的分工

磋商小组应推选一名磋商小组主任，负责主持磋商会议。磋商小组主任在与其他磋商小组成员协商的基础上，可以将磋商小组划分为技术组和商务组。

6.2.3熟悉文件资料

（1）磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货安装期要求等，掌握磋商标准和方法，熟悉本章及附件中包括的磋商表格的使用。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为磋商的依据。

（2）采购人应向磋商小组提供磋商所需的信息和数据，包括磋商文件、响应文件、报价会议记录、采购预算金额以及磋商小组认为必要的其他信息和数据。

6.3 评审原则和评审方法

6.3.1评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2评审方法

本次磋商采用综合评分法，磋商小组综合评定各供应商提交的响应文件，由磋商小组综合各成员评分意见，推荐成交供应商候选人。

1、确定合格的供应商：

符合磋商公告要求条件的供应商即为合格的供应商。

2、初步评审：

（1）磋商小组将确定每一供应商是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

a) 响应文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价有计算错误；

d) 响应文件未按竞争性磋商采购文件要求签字或盖章；

e) 响应文件载明的规划设计期超过竞争性磋商采购文件规定的时间；

f) 供应商未按要求不参加公开报价仪式及询标事宜；

g) 响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与磋商文件相关内容严重不一致的；

h) 不符合竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求。

i) 磋商小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（3）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（4）磋商小组对各供应商的报价进行评审，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价的，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价应作为废标处理。

3. 磋商及最终响应文件

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

采购人将拒绝接收提交最终响应文件截止时间后送达的最终响应文件，在提交最终响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改、撤回最终响应文件。

对供应商提交的最终报价进行公开唱标，并由供应商现场签字确认；同时由采购人、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、报价均超项目预算以及供应商互相诋毁，导致磋商小组无法评审时，磋商小组有权停止采购活动，否决所有报价，采购人依法重新组织采购。

5、废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1) 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

2) 供应商在报价有效期内撤回报价；

3) 在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

4) 供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5) 供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

（7）法律法规文件规定的其他情形。

（8）.1以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（8）.2成交供应商无故不按规定签订合同；

（8）.3法律、法规规定的其他情况。

7.成交

7.1定标方式

7.1.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展采购活动。

7.1.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术文件得分高低顺序推荐。

在同一包组中，通过资格审查、符合性审查的不同供应商提供的核心产品产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的核心产品同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托磋商小组按照最终报价低优先的原则，确定最终报价较低的供应商获得成交候选供应商推荐资格，其他的核心产品同品牌供应商不作为成交候选供应商。本包的核心产品详见第三章。

7.1.3编制磋商报告

磋商小组向采购人提交磋商报告。磋商报告应当由全体磋商小组成员签字，磋商报告应当包括以下内容：

（1）供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由

7.1.4评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.1.5向采购人提交书面磋商报告后，磋商小组即告解散。

7.1.6磋商小组经评审，认为所有报价都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价。所有报价被否决后，采购人应当依法重新采购。

7.1.7特殊情况的处置程序

7.1.7.1关于磋商活动暂停

磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。

发生磋商暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原磋商小组继续磋商。

7.1.7.2关于磋商中途更换评委

除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在磋商中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

退出磋商的磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行磋商。

7.1.7.3关于记名投票表决评审结论

在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.2成交通知

7.2.1 确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

7.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

无

7.4 签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。

7.4.2成交供应商如不按本磋商文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其成交资格，并依法承担相应的法律责任。

7.4.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购报价活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用“评分标准”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商候选人的推荐情况以及与磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行

9.5 质疑和投诉

9.5.1供应商对磋商文件、采购过程和成交（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。

9.5.2质疑实行实名制，供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商有以下情形之一的，被质疑人应当向有关部门审查属实的，应当依照有关法律、法规、规章规定进行处罚。

（一）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（二）借用他人名义或者伪造他人身份进行质疑的；

（三）具有其他虚假、恶意质疑情形的。

任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。

9.5.3质疑文件应包括以下主要内容：

（一）供应商和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（二）采购项目名称、项目编号及包组；

（三）具体质疑事项与请求；

（四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

（五）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

供应商可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交供应商的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

9.5.4被质疑人应当在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知供应商和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及以下内容：

（一）国家秘密和商业秘密；

（二）开标前质疑的，已获取磋商文件的供应商名称、数量；

（三）成交（成交）结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

（四）预成交（成交）供应商情况；

（五）其他供应商的报价（响应）文件。

9.5.5供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关部门进行投诉。

9.5.6其他规定详见政府采购法、山东省政府采购供应商质疑处理办法等相关法规。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 技术标准和要求

化学发光招标参数

- 数量：1台

- 预算价格：7万人民币

- 技术参数：

*1、处理能力：≥170个测试/小时。

2、采用最先进的分析原理：化学发光分析技术。

3、可根据发展需要在原有设备上添加生化或免疫工作模块,新增加模块的轨道与原系统可直接连接,不需要增加额处的辅助设备，标本在多个模块间完全自动分配和输送，由同一台计算机控制。

*4、试剂位≧24个。

5、应用二维条形码自动输入数据，方便操作

*6、多点定标，且试剂稳定，批内免定标。

7、检测项目包括传染病指标（必须项），降钙素原、肿瘤标志物、骨标志物、药物等.

8、采用轨道、式进样,同时在机样品数量≥100个,可使用原试管直接上机检测。

9、样本量：10-50ul。

10、急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试。

11、对异常结果标本实行实时或批量自动重检，可灵活设置需要复检的条件，能够从原样本管中吸出样本自动复检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检。

*12、在国内开通远程诊断和维护功能。

*13、标本检测耗材必须为一次性TPT和反应杯，避免交叉感染。

14、表面抗原灵敏度0.03iu/ml，线性范围0.03-200iu/ml。

二、工作条件要求：

环境温度：15--32 ℃

环境湿度：45--85%RH

电源要求：200V+20V

三、基本功能：试剂冷藏功能，数据的处理、存储和输出功能，RS-232C标准双向通讯，随机任选操作方式，急诊优先功能等。

四、试剂（含各种耗材）：

*1、单人份试剂（含各种耗材）成本不超过省物价局检测项目收费标准的38%

2、供应商必须提供术前八项系统检测项目注册证登记表。

3、省物价局检测项目收费标准下调时。试剂价格按同比例下调。

4、 需完善售后，进行保养，并定期提供培训；

5、配设备维修检测工具一套，为我院培训维修人员1-2名（厂家培训，时间不低于1周），详细维修资料一套；

注：带*参数为必要技术参数，如不满足带*参数的要求，磋商小组将作为废标处理。

# 合同格式

具体合同条款内容由采购人与中标单位在签订合同时商定

济 宁 市 中 医 院 采 购 合 同 书

合同编号：

项目名称：

甲  方（采购人）:

乙  方（供应商）:

合同格式

采购计划编号：

采购项目编号：

合同编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

项目经磋商小组评定，（乙方）为成交人，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

  - 成交通知书

  - 成交投标企业的书面承诺

  - 合同补充条款或说明

  - 招标文件

  - 响应文件

  - 附件及其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同总价

本合同总价为（人民币）大写：        ；小写：           元。

本项目为“交钥匙”项目，报价为总价格，是货物到达指定地点并验收安装合格所包含的所有费用，报价含设备、主件、标准附件的制造、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器计量检定、安全、培训、技术服务、维修、税金、利息及其他相关的全部费用。

三、产品名称及数量

乙方所供货内容、数量详见采购明细表。                   单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及技术参数 | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

乙方提交的产品应符合响应文件中所记载的设备的品牌、规格型号、技术参数及使用寿命，并应附有此类设备完整、详细的技术资料和说明文件。

四、供货期

供货及安装期：

乙方应保证将设备按国家或专业标准包装并确保设备安全无损的运抵安装、调试现场或使用地。

五、质保期

质保期：      年，质保期内的服务承诺详见乙方投标响应文件，在质保期内，如发现设备安装等质量问题，由乙方负责修理。

质保期起算时间为设备安装、调试完毕，经甲方验收合格之日开始计算。

六、交货安装地点

。

七、付款方式

。

八、售后服务要求

1、服务质量要求

a.保证货物是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

b.保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

c.保证所投产品是原装产品；

d.关于产品的零部件：保证所有随机配件都由原生产厂家提供；

e.货物质保期：为买卖方签署验收合格证书之日起，期满后提供终身有偿维修保养服务。

f.保证在接到甲方电话后4小时到场，并在48小时内完成解决方案。

2、维保服务要求

a.本次采购的货物验收合格后免费质量保证期为   年（安装调试完毕后开始计算），在免费质量保证期内如出现故障免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。

b.质保期内货物一旦出现故障，响应时间不超过24小时，检修人员在48小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，乙方负责使用替代设备，其费用由乙方承担。

c.质量保证期结束后，提供终身免费咨询；货物一旦出现故障，提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费。

3、技术培训方案

乙方应向设备的实际使用单位或甲方指定的人员提供至少1周培训，达到操作手能熟练操作设备，并能排除简单故障。

九、验收、安装、调试

（1）货物到达甲方指定地点后，须甲乙双方共同对货物的数量、规格、型号、质量等进行验货，清点封存。

（2）经甲方调查后，如发现货物与合同约定不符，乙方承担全部的责任。

（3）设备到达指定地点后，根据甲方的要求组织安装、调试、验收；质量监督检测机构等具备相应资质的专业技术力量的专家验收合格确认后，再按合同约定予以付款；验收所需费用由乙方承担。

十、合同生效

甲乙双方签章合同生效：

十一、违约条款

1、合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，违约方应按照合同标的额的2％支付违约金给非违约方。

2、乙方在履行合同过程中，存在有迟延履行、不适当履行、履行方法不当、履行地点不当等情况的，乙方应对因违约而给甲方造成的实际损失予以一次性补偿。

3、当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿；当事人因防止损失扩大支出的合理费用，由违约方承担。

4、乙方因第三人原因造成违约的，应当向甲方承担违约责任，并根据实际损失支付赔偿金。

5、乙方所供产品存有质量问题，而因此造成瑕疵履行或者加害给付的，乙方应向甲方承担赔偿责任，其中：瑕疵履行的乙方按照合同标的额的20％支付赔偿金，加害给付的乙方应按照标的额的40％支付赔偿金，如实际损失超过约定赔偿比例的，应按照实际损失支付赔偿金。

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方以书面形式协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交济宁仲裁委员会仲裁；（2）向济宁市人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第  1  种方式予以解决。

十四、合同的修改

如对本合同进行改动，均由双方签订书面的合同修改书作为本合同的补充。

十五、合同保存

本合同经各方盖章授权代表签署后生效，本合同一式陆份，其中甲、乙双方各执两份，其余相关监督部门留存。

甲    方（章）：                        乙    方（章）：

法定代表人：（签章或签字）              全权代表：（签章或签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

本合同签定时间：                       本合同签定时间：

# 第五章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

报   价   文   件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 附件一:报价函格式

（采购人名称）：

我方已经认真审阅了                                        磋商文件（项目编号：             ），并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目报价并提交响应文件。为此，我方承诺如下：

1、我方提交的响应文件正本一份，副本肆份；

2、我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清及变更内容(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

3、我方承诺响应文件夹中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施；

5、我方理解，最低投标报价不是中标的唯一条件和保证；

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；

7、我方同意按磋商文件要求，遵守你方对本次竞争性磋商所做的各项规定；

8、我方的响应文件自提交之日起有效期为90日历天；

9、我方同意按照你方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。

10、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

我（姓名）         系（供应商名称）                     法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或职称）             为我单位参与此次项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法人及授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：              性别：                年龄：

单位：                      部门：                职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月  日

## 附件三：

## 报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 总价报价(元) | 大写： 小写： |
| 品牌、产地 |  |
| 交货时间（天） |  |
| 免费质保期（年） |  |
| 优惠条件及合理化建议 |  |
| 响应磋商文件程度 |  |
| 其他 |  |

注：此表装订在响应文件的首页，并单独密封三份。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件四: 分 项 价 格 表

项目编号：

单位：元

| 序号 | 产品 | 品牌/型号 | 配置 | 生产商 | 产地 | 单 价 | 数量 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |

注：本表可按同样格式扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件五：偏 离 表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 磋商文件技术要求 | 响应文件对应要求 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.如响应文件与磋商文件的要求存在正偏离，请在“偏差内容”处填写“正偏离”。

2.如响应文件与磋商文件的要求存在负偏离，请在“偏差内容”处填写“负偏离”。

3. 如响应文件与磋商文件的要求无偏离，请在“偏差内容”处填写“无”。

4.本表可以按相同格式扩展；

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六：经营业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表后附合同复印件。

2、本表可按同样格式扩展。

年    月    日

附件十五：评分标准

本次评审采用综合评分法（百分制打分法），满分100分。

打分前，首先进行响应文件的符合性评审。响应文件应实质性响应磋商文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面未造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。响应文件能实质性响应磋商文件的供应商进入评审打分阶段。

按附表所述的评分标准，由磋商小组成员对供应商的响应文件进行综合评审，并打分。磋商小组择优推荐成交候选供应商。

（一）评分标准

| 项目 |  | 评分标准 | 分值 | 标准分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 |  | 满足招标文件要求且经评审的有效报价最低值为评标基准价，其报价为满分。 其他有效投标人报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留小数点后两位有效数字）。 | 30 | 30 | 30 |
| 耗材占比 |  | 单人份试剂（含各种耗材）成本占省物价局检测项目收费标准的38%的不得分； 耗材占比每降低0.1个百分点得1分（例：耗材占比37.9%，得1分），本项最多得20分 | 20 | 20 | 20 |
| 情 况 技术标评审 | 技术指标 | 符合招标文件要求，技术指标优秀 | 33-40 | 40 | 50 |
|  |  | 符合招标文件要求，技术指标良好 | 25-32 |  |  |
|  |  | 符合招标文件要求，技术指标合格 | 16-24 |  |  |
|  |  | 基本符合招标文件要求，部分技术指标存有负偏离，尚能正常使用 | 25 |  |  |
|  | 质保期 | 质保期为1年不得分（免费技术支持的期限）。 质保期在每延长半年得1分，最高不超过2分。 | 2 | 2 |  |
|  | 售后服务 | 1、出现问题的响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）及时；2、质保期内、外的服务条款完善；3、有详细培训、服务计划；4、在山东省境内设有售后服务机构。（每项0.5分）。 | 2 | 2 |  |
|  | 经营业绩 | 投标人提供2014年1 月1日以来的类似经营业绩，每个得1分。本项最多得2分（以合同签订时间为准，没有原件不得分） | 2 | 2 |  |
|  | 企业财务状况 | 提供2016年度由会计（审计）师事务所审计的企业财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务报表齐全、数据可靠、无相互矛盾，但没有经过会计（审计）师事务所审计 | 1 |  |  |
|  |  | 未提供财务报表或财务报表资料数据不全，相互有矛盾 | 0 |  |  |
|  | 投标文件制作 | 投标文件制作完整、规范 | 2 | 2 |  |
|  |  | 投标文件制作一般 | 1 |  |  |

注：

1、类似经营业绩是指：同品牌同型号产品的经营业绩。

2、合同是指：招标人与代理商或生产商签署的合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的无效。)

3、企业财务报表一律提供原件，没有提供的不得分，复印件不得分。

4、各评标委员会成员评分的算术平均值为投标人的最终得分。

5、评标委员会成员评分分值高出或低于所有评标委员会成员评分平均分值20%以上的，该评标委员会成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入档案。

6、在任何评审环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7、评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

关联公司之间业绩不认可，关联公司情形见供应商须知前附表。

附件十六：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

资格、资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

封口格式：

…………………于2017年12月 日14时00分之前不准启封（公章）…………………