	[bookmark: _GoBack]公示序号
	耗材
	类型
	规格
	参数
	预算单价

	01
	鼻假体膨体
	国产
	块状膨体假体
	材质：膨体聚四氟乙烯
70×15×8mm
	2800

	02
	
	进口
	块状膨体假体
	材质：膨体聚四氟乙烯
70×15×8mm
	6000

	03
	鼻假体硅胶
	国产
	L形硅胶假体
	鼻背长度55mm
鼻背宽度10mm
鼻背厚度5mm
	1000

	04
	
	进口
	L形硅胶假体
	鼻背长度55mm
鼻背宽度10mm
鼻背厚度5mm
	2000

	05
	胸部假体
	国产
	硅胶圆形光面胸假体
	275cc，基地直径11.7cm，凸度3.5cm（225-325cc）
	5000

	06
	
	进口
	硅胶圆形光面胸假体
	275cc，基地直径11.7cm，凸度3.5cm（225-325cc）
	12000

	07
	硅酮贴
	国产
	含硅酮瘢痕贴
	械2类医疗器械，5×7.5cm
	200

	08
	
	进口
	含硅酮瘢痕贴
	械2类医疗器械，5×7.5cm
	300

	09
	疤痕药膏
	进口
	硅凝胶
	械2类医疗器械，6g
	300

	10
	扩张器
	国产
	长方形
	100-500ml
	2500

	11
	水光
	进口水光
	长效（微交联）
	械3类医疗器械，凝胶颗粒大小20-400um，交联剂残留量小于2ug/g
	1680

	12
	
	国产水光
	长效（微交联）
	械3类医疗器械，凝胶颗粒大小小于200um
	480

	13
	
	国产水光
	短效功能性水光
	械3类医疗器械
	600

	14
	胶原
	国产
	Ⅰ型去端肽胶原
	械3类医疗器械，Ⅰ型去端肽胶原，无凝固剂
	2000

	15
	
	进口
	
	
	15000

	16
	钝针
	端末钝针
	10/盒
	25G（5cm、10cm）
	17

	17
	
	端末钝针
	10/盒
	27G（5cm、10cm）
	17

	18
	
	端末钝针
	10/盒
	23G（5cm、7cm）
	17

	19
	手术缝线

	不可吸收带针缝合线
	3-0，50/盒
	材质：锦纶，单丝，不可吸收，3-0，针5×12mm
	1000

	20
	
	不可吸收带针缝合线
	4-0，50/盒
	材质：锦纶，单丝，不可吸收，4-0，针4×10mm
	1000

	21
	
	不可吸收带针缝合线
	5-0，50/盒
	材质：锦纶，单丝，不可吸收，5-0，针3×10mm
	1200

	22
	手术缝线

	可吸收带针缝合线
	3-0，24/盒
	材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收
	1200

	23
	
	可吸收带针缝合线
	4-0，24/盒
	材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收
	1200

	24
	
	可吸收带针缝合线
	5-0，24/盒
	材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收
	1200

	25
	
	可吸收带针缝合线
	6-0，24/盒
	材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收
	1200

	26
	注射用透明质酸钠凝胶
	进口
	1.0ml/支
	械3类医疗器械，双相颗粒型透明质酸钠凝胶，颗粒800-900um
	650

	27
	
	进口
	1.0ml/支
	械3类医疗器械，双相颗粒型透明质酸钠凝胶，颗粒400um
	560

	28
	
	国产
	注射用透明质酸钠复合液
	械3类医疗器械，非交联透明质酸钠
	700

	29
	
	进口
	大分子
	械3类医疗器械，均质凝胶（无颗粒）弹性500-600pa
	2000

	30
	
	进口
	小分子
	械3类医疗器械，均质凝胶（无颗粒）弹性200-300pa
	2000

	31
	注射器
螺旋口
	国产
	螺旋口
	2.5ml
	0.3

	32
	
	国产
	螺旋口
	20ml
	0.6

	33
	医用透明质酸钠面膜
	国产
	5贴/盒
	械2类产品，
	50

	34
	手术刀片
	进口
	100/盒
	15T,碳钢
	200

	35
	高频电离子机
	国产
	
	针状电极，功率15-40w
	1000



