| 公示序号 | 耗材 | 类型 | 规格 | 参数 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 鼻假体膨体 | 国产 | 块状膨体假体 | 材质：膨体聚四氟乙烯 70×15×8mm | 2800 |
| 02 |  | 进口 | 块状膨体假体 | 材质：膨体聚四氟乙烯 70×15×8mm | 6000 |
| 03 | 鼻假体硅胶 | 国产 | L形硅胶假体 | 鼻背长度55mm 鼻背宽度10mm 鼻背厚度5mm | 1000 |
| 04 |  | 进口 | L形硅胶假体 | 鼻背长度55mm 鼻背宽度10mm 鼻背厚度5mm | 2000 |
| 05 | 胸部假体 | 国产 | 硅胶圆形光面胸假体 | 275cc，基地直径11.7cm，凸度3.5cm（225-325cc） | 5000 |
| 06 |  | 进口 | 硅胶圆形光面胸假体 | 275cc，基地直径11.7cm，凸度3.5cm（225-325cc） | 12000 |
| 07 | 硅酮贴 | 国产 | 含硅酮瘢痕贴 | 械2类医疗器械，5×7.5cm | 200 |
| 08 |  | 进口 | 含硅酮瘢痕贴 | 械2类医疗器械，5×7.5cm | 300 |
| 09 | 疤痕药膏 | 进口 | 硅凝胶 | 械2类医疗器械，6g | 300 |
| 10 | 扩张器 | 国产 | 长方形 | 100-500ml | 2500 |
| 11 | 水光 | 进口水光 | 长效（微交联） | 械3类医疗器械，凝胶颗粒大小20-400um，交联剂残留量小于2ug/g | 1680 |
| 12 |  | 国产水光 | 长效（微交联） | 械3类医疗器械，凝胶颗粒大小小于200um | 480 |
| 13 |  | 国产水光 | 短效功能性水光 | 械3类医疗器械 | 600 |
| 14 | 胶原 | 国产 | Ⅰ型去端肽胶原 | 械3类医疗器械，Ⅰ型去端肽胶原，无凝固剂 | 2000 |
| 15 |  | 进口 |  |  | 15000 |
| 16 | 钝针 | 端末钝针 | 10/盒 | 25G（5cm、10cm） | 17 |
| 17 |  | 端末钝针 | 10/盒 | 27G（5cm、10cm） | 17 |
| 18 |  | 端末钝针 | 10/盒 | 23G（5cm、7cm） | 17 |
| 19 | 手术缝线 | 不可吸收带针缝合线 | 3-0，50/盒 | 材质：锦纶，单丝，不可吸收，3-0，针5×12mm | 1000 |
| 20 |  | 不可吸收带针缝合线 | 4-0，50/盒 | 材质：锦纶，单丝，不可吸收，4-0，针4×10mm | 1000 |
| 21 |  | 不可吸收带针缝合线 | 5-0，50/盒 | 材质：锦纶，单丝，不可吸收，5-0，针3×10mm | 1200 |
| 22 | 手术缝线 | 可吸收带针缝合线 | 3-0，24/盒 | 材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收 | 1200 |
| 23 |  | 可吸收带针缝合线 | 4-0，24/盒 | 材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收 | 1200 |
| 24 |  | 可吸收带针缝合线 | 5-0，24/盒 | 材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收 | 1200 |
| 25 |  | 可吸收带针缝合线 | 6-0，24/盒 | 材质：聚对二氧环己酮，单丝，慢吸收 | 1200 |
| 26 | 注射用透明质酸钠凝胶 | 进口 | 1.0ml/支 | 械3类医疗器械，双相颗粒型透明质酸钠凝胶，颗粒800-900um | 650 |
| 27 |  | 进口 | 1.0ml/支 | 械3类医疗器械，双相颗粒型透明质酸钠凝胶，颗粒400um | 560 |
| 28 |  | 国产 | 注射用透明质酸钠复合液 | 械3类医疗器械，非交联透明质酸钠 | 700 |
| 29 |  | 进口 | 大分子 | 械3类医疗器械，均质凝胶（无颗粒）弹性500-600pa | 2000 |
| 30 |  | 进口 | 小分子 | 械3类医疗器械，均质凝胶（无颗粒）弹性200-300pa | 2000 |
| 31 | 注射器 螺旋口 | 国产 | 螺旋口 | 2.5ml | 0.3 |
| 32 |  | 国产 | 螺旋口 | 20ml | 0.6 |
| 33 | 医用透明质酸钠面膜 | 国产 | 5贴/盒 | 械2类产品， | 50 |
| 34 | 手术刀片 | 进口 | 100/盒 | 15T,碳钢 | 200 |
| 35 | 高频电离子机 | 国产 |  | 针状电极，功率15-40w | 1000 |